РЕШЕНИЕ ПОСТАВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

21 декабря 2018 г. № 1178

Об установлении перечня загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Поставы

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 70 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788, Поставский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить перечень загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Поставы, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Поставского районного исполнительного комитета от 24 октября 2011 г. № 1106 «Об условиях приема производственных сточных вод организаций в сети центральной (коммунальной) канализации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 131, 9/45339).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Поставского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и Поставскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | С.В.Чепик |
| --- | --- |
| Управляющий делами | В.З.Гутор |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Поставской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Н.Н.Лысенок 17.12.2018 |  |
| --- | --- |

|  | Приложение к решению Поставского районного исполнительного комитета 21.12.2018 № 1178 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Поставы

| № п/п | Наименование организации | Наименование загрязняющих веществ, единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | водородный показатель, рН | взвешенные вещества, мг/дм3 | биологическое потребление кислорода, БПК, мгО2/дм3 | химическое потребление кислорода, ХПК, мгО2/дм3 | сухой остаток, мг/дм3 | хлорид-ион, мг/дм3 | аммоний-ион, мг/дм3 | фосфат-ион в перерасчете на фосфор, мг/дм3 | анионоповерхностные активные вещества, СПАВ, мг/дм3 | нефтепродукты, мг/дм3 | железо общее, мг/дм3 |
| I | Пищевая промышленность |
| 1 | Филиал «Коопзаготпромторг Поставского райпо» | 6,5–8,5 | 200 | 500 | 1200 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 2 | Филиал «Коопторг № 2 Поставского райпо» | 6,5–8,5 | 200 | 500 | 1200 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Поставский» | 6,5–8,5 | 200 | 500 | 1200 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| II | Машиностроительная промышленность |
| 4 | Производственное унитарное предприятие «Завод Промис» | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| III | Мебельная промышленность |
| 5 | Открытое акционерное общество «Поставымебель» | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 6 | Частное производственное унитарное предприятие «Поставский мебельный центр» | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-мебельный центр» | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| IV | Легкая промышленность |
| 8 | Производственное унитарное предприятие «Завод Белит» (цех по производству салфеток) | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | – |
| V | Предоставление коммунальных услуг |
| 9 | Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района | 6,5–8,5 | 200 | 250 | 620 | 1500 | 300 | 45 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |